## Slide 1
LSPR AI Workbench 集成功能汇报
纳米光子学软件平台中的 AI 分析工作台
汇报人：__________
日期：2026-04-06
系统名称：NanoSense
模块名称：LSPR AI Workbench
封面配图建议
• 放“AI 工作台主界面全图”
• 优先包含左侧控制区 + 右侧标签页
• 分辨率建议 ≥ 1920×1080
• 避免裁掉标题栏与关键按钮
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 1 / 10 页

## Slide 2
为什么要在软件中集成 AI
• 传统光谱分析高度依赖人工经验，效率和一致性受限
• 单次预测、批量处理、历史追溯之间缺少统一入口
• 本次集成目标是形成“导入-预测-解释-归档-回看”闭环
• 在桌面软件内直接提供可视化、可解释、可归档的 AI 工作台
配图建议：流程图
• 光谱输入 → AI 预测 → 谱线解释 → 结果归档 → 数据库回看
• 用单向箭头，突出闭环关系
• 建议配一条“数据可追溯”说明
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 2 / 10 页

## Slide 3
LSPR AI Workbench 功能总览
• Analysis：单谱预测 + 谱线对比解释
• Digital Twin：数字孪生与 AI/物理谱叠加
• Model Comparison：多模型横向比较
• Batch Prediction 与 AI Runs：批量处理 + 归档回看
配图建议：标签页拼图
• 拼 4 张标签页：Analysis / Twin / Comparison / Batch
• 每张图用箭头标注标签名
• 角落加一句：AI Runs 在数据库浏览器中查看
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 3 / 10 页

## Slide 4
单谱浓度预测
• 支持导入单条光谱或从测量页直接送入工作台
• 支持后端模式：Auto / In-process / Subprocess
• 输出包含浓度、报告模式、报告文本、ULOQ 与回退状态
• 定位为单样本快速判读入口
配图建议：Run AI Prediction 区域
• 圈出 Backend 下拉框
• 圈出 Prediction Summary 卡片
• 若有回退提示，建议一并保留
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 4 / 10 页

## Slide 5
谱线对比与可解释分析
• 同屏展示输入谱、生成谱、对齐谱三条曲线
• 支持导出对比图用于报告与复核
• 提供峰位、缩放、偏移等解释指标
• 实现“浓度结果 + 曲线证据”的联合呈现
配图建议：Analysis 曲线区
• 圈出三条曲线的图例
• 圈出下方指标区（Conc / Mode / Scale / Offset）
• 可补一处注释：哪条是对齐后曲线
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 5 / 10 页

## Slide 6
Digital Twin：数字孪生可视化
• 浓度滑块驱动 AI/物理谱动态生成
• 支持叠加实验谱做直观对照
• 提供 Peak Wavelength、Delta Lambda、Peak Intensity 指标
• 适用于教学演示与结果解释场景
配图建议：Digital Twin 页
• 圈出浓度滑块与数值框
• 圈出曲线图区（Baseline / Physical / AI / Experimental）
• 圈出右侧关键指标区
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 6 / 10 页

## Slide 7
Prediction Model 与 Spectrum Generator 职责拆分
• Prediction Model 负责浓度预测
• Spectrum Generator 负责生成谱、对齐谱和 Twin 中 AI 曲线
• 拆分后可提升系统稳定性与解释清晰度
• 避免“浓度与曲线一定来自同一模型”的误解
配图建议：双路径结构图
• Input Spectrum → Prediction Model → Concentration
• Concentration → Spectrum Generator → AI Spectrum
• 或用界面截图圈出两个模型选择框
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 7 / 10 页

## Slide 8
模型比较与批量处理能力
• 支持多模型结果横向比较与差异观察
• 支持文件夹与多列表文件批量导入
• 批量预测结果支持导出 CSV
• 支持从批量结果回到单条详细分析
配图建议：双栏截图
• 左侧放 Model Comparison 页面
• 右侧放 Batch Prediction 页面
• 建议在批量表格中高亮“可双击回看”行
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 8 / 10 页

## Slide 9
AI 结果归档与数据库回看
• AI 结果写入 analysis_runs / analysis_metrics 结构化存储
• 归档上下文含预测结果、谱线对比与数字孪生信息
• 数据库浏览器新增 AI Runs 标签页
• 支持从历史记录重新打开工作台进行复核
配图建议：数据库回看
• 数据库浏览器中圈出 AI Runs 标签
• 展示一条历史 run 的模型与浓度字段
• 附小流程：预测 → 归档 → 回看
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 9 / 10 页

## Slide 10
总结与后续优化方向
• 已完成 AI 工作台集成与核心能力落地
• 系统已具备预测、对比、Twin、批量、归档、回看能力
• 本次集成提升了分析效率、解释性与可追溯性
• 后续优化方向：模型精度、交互体验、自动化流程
配图建议：总览收束图
• 放 2-3 张代表页面缩略图（Analysis / Twin / AI Runs）
• 中间加一句收束语：可解释智能分析工作台
• 最终页尽量留白，避免信息过满
LSPR AI Workbench 集成功能汇报 | 第 10 / 10 页